## Sheet1
tanggal_input | input_by | nama_rs | lokasi | nama_alkes | kategori | merek | nama_penyedia | tipe_model | grade_kerusakan | kondisi_kontrak | respon_penyedia | tindakan_penyedia | status_perbaikan | keterangan_lain | rtl
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Apheresis | Elektromedik | HAEMONETICS | - | MCS+ | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-10 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Timbangan Dewasa | Penunjang | SMIC |  | ZT 20 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-11 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | USG | Radiologi | GE Healthcare |  | Logiq 200 Pro | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | Perbaikan dengan Vendor atau penyedia Alat
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Autoclave | Elektromedik | Steelco | PT Megah Alkesindo | VS4/2 | Rusak Ringan |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Baby Incubator | Elektromedik | Megal |  | MIS 01 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Baby Incubator | Elektromedik | Megal |  | MIS 01 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Bed Side Monitor | Elektromedik | Huntleigh | - | SC750 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Flow meter | Penunjang | Healthcare |  | Tabung | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Flow meter | Penunjang | Lotus |  | Tabung | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Flow meter | Penunjang | Gea |  | Tabung | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Flow meter | Penunjang | Gea |  | Tabung | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Bed Side Monitor | Elektromedik | JENCO | PT. Megah Alkesindo | PANGESTU 02-01-03 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Bedside Monitor | Elektromedik | Jenco |  | Pangestu 02-01-03 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Bedside Monitor | Elektromedik | Jenco |  | Pangestu 15 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Bedside Monitor | Elektromedik | Huntleigh |  | SC 1000 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Bedside Monitor | Elektromedik | Philips |  | Intellivue Mx-500 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Bedside Monitor | Elektromedik | Huntleigh |  | SC 1000 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Blood Bank | Elektromedik | SANYO | - | MPR-161D (H) | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | BLOOD BANK | Elektromedik | SANYO |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Blood Bank Refrigerator | Elektromedik | KALTECH | - | KBB-B02G | Rusak Ringan |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | BLOOD PRESSURE | Elektromedik | KENZ |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-10 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Blood pressure monitor | Elektromedik | Kenz |  | AC 05P | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Dalam Proses Perbaikan | Ganti Switch On/Off
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Blood pressure monitor | Elektromedik | Omron |  | HEM-8712 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Blood Scale | Elektromedik | APPLIED SCIENCE | PT. TRANSMEDIC INDONESIA | HemoFlow 400XS | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | BLOOD SCALE | Elektromedik | APPLIEDSILONCE |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Branch Card | Elektromedik | KARIXA |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Bubble CPAP | Elektromedik | Diamedica | - | - | Rusak Berat |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Cathlab | Elektromedik | PHILIPS | PHILIPS | AZURION | Rusak Ringan |  | Datang |  | Bisa Dipakai
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Centrifuge | Elektromedik | DLAB | PT. DJUNIAR & DJUNIAR | DM0412 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Centrifuge | Elektromedik | CAPP | PT. MULTIGUNA CIPTASENTOSA | CR-1544R | Rusak Berat | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Centrifuge | Elektromedik | DLAB |  | DM0412 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Centrifuge | Elektromedik | CAPP |  | CR-1544R | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Chemistry Analyzer | Elektromedik | SanyMed | PT. SEMPURNA MEDILAB INDONESIA | ES-200 | Rusak Ringan | Garansi |  |  | Bisa Dipakai | Perbaikan dengan Vendor atau penyedia Alat
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Chemistry Analyzer | Elektromedik | Selectra | PT. MRK DIAGNOSTICS | Pro-S | Rusak Ringan | Garansi |  |  | Dalam Proses Perbaikan | Perlu Pengadaan Reagen karena terendam banjir
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | COOL TERAPHY | Elektromedik | CRYOZET |  |  | Bisa Dipakai |  | Belum Datang |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | CT SCAN | Elektromedik | SIEMENS | SIEMENS | SOMATOM | Rusak Berat |  | Belum Datang |  | Harus Diganti (BAP Teknisi)
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Defibrilator | Elektromedik | Axion |  | DKI-N-11 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | -
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | X-Ray Stationary | Radiologi | Toshiba |  | MRAD-A32S | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | X-ray Mobile | Radiologi | MAC |  | R32 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Mammography | Radiologi | I.A.E |  | XM1016T | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | CT Scan | Radiologi | Siemens |  | Somatom | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | C-Arm | Radiologi | Philips |  | Azurion 7 M20 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Treadmill | Penunjang | BTL |  | BTL Treadmill Clinical | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Defibrillator | Elektromedik | Mindray |  | Beneheart D20 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Defibrillator Monitor | Elektromedik | Mindray | PT Mindray Medical | BeneHeart B20 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Dental Unit | Elektromedik | Chiromega |  | 654 NK | Rusak Berat | Garansi Habis | Datang |  | Bisa Dipakai | Perbaikan oleh Vendor
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | ECG Monitor | Elektromedik | RENCARE |  | e1800 Plus | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi)
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Echocardiograph | Elektromedik | GE Healthcare | PT. IDS Medical Systems Indonesia | Vivid E9 | Rusak Berat | Garansi Habis | Datang |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electro Stimulator (TENS) | Elektromedik | ROLAND 2 |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electro Surgery Unit | Elektromedik | SUTTER |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electrocardiograph | Elektromedik | Rencare |  | e1800 Plus | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | USG | Radiologi | GE |  | Vivid 9 | Rusak Berat
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | X-ray Mobile | Radiologi | Inmed |  | Ralco | Rusak Berat
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electrocardiograph | Elektromedik | Rencare |  | e1800 Plus | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electrocardiograph | Elektromedik | Jenco |  | WIJDAN EKG-3 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electrocardiograph | Elektromedik | Jenco |  | WIJDAN EKG-3 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electroencephalograph (EEG) | Elektromedik | CADWEL
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electrolyte Analyzer | Elektromedik | Onelyte | PT. SEMPURNA MEDILAB INDONESIA | - | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Electrolyte Analyzer | Elektromedik | Onelyte |  | - | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | EMG | Elektromedik | CADWEL
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | EST | Elektromedik | PAGANI | PT. Sudira Makmur Indonesia | INFINITY | Rusak Ringan | Garansi Habis
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Examination Lamp | Elektromedik | Derungs |  | hx 35 F SY | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Dalam Proses Perbaikan | Diperlukan penggantian board power supply
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Examination Lamp | Elektromedik | Simeon |  | Sim led 3500+ | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Examination Lamp | Elektromedik | Derungs |  | hx 35 F SY | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Dalam Proses Perbaikan | Diperlukan penggantian board power supply
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Examination Lamp | Elektromedik | Simeon |  | Sim led 3500+ | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Fetal Doppler | Elektromedik | Medgyn |  | SD5 Table top | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Fetal Doppler | Elektromedik | Medgyn |  | SD5 Table top | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | -
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Genecological Bed | Elektromedik | FAMED
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | General Purpose X-Ray | Elektromedik | TOSHIBA | PT. MURTI | DR-1824 | Rusak Ringan |  | Datang |  | Dalam Proses Perbaikan | Perbaikan oleh Vendor, perbaikan berikutnya tanggal 2 jan 26
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | X-Ray General | Radiologi | TOSHIBA | PT. Murti Indah Sentosa | DRX 18248 | Rusak Ringan | Garansi Habis | Datang |  | Dalam Proses Perbaikan | Perbaikan oleh Vendor, perbaikan berikutnya tanggal 2 jan 26
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | X-Ray Mammography | Radiologi | GMM | PT. Inmed Teknotama | Viola D | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | X-Ray Mobile | Radiologi | GMM | PT. Inmed Teknotama | XDSG-11 | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | CT-Scan | Radiologi | Siemens | PT SIEMENS HEALTHINEERS INDONESIA | Somatom | Rusak Ringan | Garansi Habis
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Hematologi Analyzer | Elektromedik | Zybio | PT. ZYBIO MEDICAL INDONESIA | Z3 | Rusak Ringan | Garansi | Datang |  | Dalam Proses Perbaikan | Perlu Pengadaan Reagen karena terendam banjir
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Hematologi Analyzer | Elektromedik | Zybio |  | Z3 | Rusak Ringan | Garansi | Datang |  | Dalam Proses Perbaikan | Perlu Pengadaan Reagen karena terendam banjir
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Infant Incubator | Elektromedik | Megal | PT Megah Alkesindo | MIS-01 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Infant Warmer | Elektromedik | Nideal | PT. Enseval Medika Prima | NIW-2000 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Computed Radiography | Radiologi | Fujifilm |  | FCR Prima TM | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Printer | Radiologi | Fujifilm |  | Drypix Smart | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Printer | Radiologi | Fujifilm |  | Drypix Smart | Rusak Ringan | Garansi Habis | Belum Datang
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | INFUS PUMP | Elektromedik | BYOND
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Infusion Pump | Elektromedik | HEDY | - | i7 | Rusak Berat | Garansi Habis
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Infusion Pump | Elektromedik | Byond | - | - | Rusak Berat | Garansi Habis
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | INJECTOR | Elektromedik | MEDRAN
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | INJECTOR | Elektromedik | MEGRAD
2025-12-15 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Lampu Operasi Portable | Elektromedik | S.I.M.E.O.N Medical | - | Sim.LED 3500+ | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-12 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Laringoscope | Elektromedik | GlideScope | PT.GLOBAL MEDIK PERSADA | 0570-0338 |  | Garansi Habis |  |  |  | -
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | MAMMOGRAPHY | Elektromedik | VIOLA D | PT.INMED TEKNOTAMA CEMERLANG | 2566
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration |  |  | Rusak Berat
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | X-Ray Stationary | Radiologi | Toshiba |  | MRAD-A32S | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | X-ray Mobile | Radiologi | MAC |  | R32 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Mammography | Radiologi | I.A.E |  | XM1016T | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | CT Scan | Radiologi | Siemens |  | Somatom | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | C-Arm | Radiologi | Philips |  | Azurion 7 M20 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Harus Diganti (BAP Teknisi) | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-13 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Treadmill | Penunjang | BTL |  | BTL Treadmill Clinical | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai | Perbaikan oleh Vendor
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration | [6 empty] | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration | [6 empty] | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration | [6 empty] | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration |  |  | Rusak Berat
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration |  |  | Bisa Dipakai |  |  |  | Bisa Dipakai
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | Manual bed patient | Elektromedik | Platinum Inspiration
2026-12-30 | admin | RSUD Tanjung Pura | Kab. Langkat/Tanjung Pura | USG | Radiologi | PATSAMED |  | PM-XL 8 | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai