## Sheet1
tanggal_input | input_by | nama_rs | lokasi | nama_alkes | kategori | merek | nama_penyedia | tipe_model | grade_kerusakan | kondisi_kontrak | respon_penyedia | tindakan_penyedia | status_perbaikan | keterangan_lain | rtl
2025-12-22 | admin | RSUD Muyang Kute | Bener Meriah | EKG | Elektromedik | BTL | PT. BOLD TECHNOLOGIES LEADING INDONESIA | - | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-22 | admin | RSUD Muyang Kute | Bener Meriah | Ventilator | Elektromedik | Hamilton | PT. IDS Medical Systems Indonesia | C1 dan C2 | Rusak Ringan | Garansi Habis |  |  |  | Unit Terendam Banjir
2025-12-22 | admin | RSUD Muyang Kute | Bener Meriah | Defibrilator | Elektromedik | Instramed |  | - | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-22 | admin | RSUD Muyang Kute | Bener Meriah | Meja Operasi | Elektromedik | - |  | - | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-22 | admin | RSUD Muyang Kute | Bener Meriah | Stasionary X-ray | Radiologi | Siemens |  | Multix | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-23 | admin | RSUD Datu Beru | Takengon | USG | Elektromedik | GE Healthcare | PT. Ids Medical Systems Indonesia | Vivid E95 | Bisa Dipakai | Garansi |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-23 | admin | RSUD Datu Beru | Takengon | Endoscopy | Elektromedik | Pentax |  | Defina | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-23 | admin | RSUD Datu Beru | Takengon | Mobile X-ray | Radiologi | Siemens |  | Polymobile Plus | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-23 | admin | RSUD Datu Beru | Takengon | Hemodialisa | Elektromedik | Nipro |  | - | Rusak Ringan | Garansi Habis
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | TLD Badge (Jumlah 24) | Penunjang | BARC | CV. Permata Putra Beutong |  | Rusak Berat | Garansi Habis
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | TLD Mata (Jumlah 8) | Penunjang |  | CV. Permata Putra Beutong |  | Rusak Berat | Garansi Habis
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | EchoCardiograph | Elektromedik | Philips | PT. Neumed Teknologi Indonesia | Affiniti 50 (SN : US016D0393) | Rusak Berat | Garansi Habis
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | USG | Elektromedik | GE | PT. Tawada Healthcare | LOQIG P5 (SN : 320310SU6) | Rusak Berat | Garansi Habis
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | Centrifuge Refrigrator | Elektromedik | HETTICH | PT. Prima Alkesindo Nusantara | ROTIXA 50 RS (SN : 0020776-11) | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | Freezer Medical | Elektromedik | DOMETIC | PT. EMS Indoapliances | MP 380C SG (SN : 6363335) | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | Thermo Sealer | Elektromedik | Thermo | PT. Global Medilab Indonesia | GZR-III (SN : GZ3W2404001C) | Rusak Berat | Garansi Habis
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | Dental Unit | Elektromedik | Olsen | PT. Beta Medicalindo | CROSS FLEX (SN : 10004461) | Rusak Berat | Garansi Habis
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | Dental Unit | Elektromedik | Olsen | PT. Beta Medicalindo | CROSS FLEX (SN : 10004475) | Rusak Berat | Garansi Habis
2025-12-18 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | Dental Unit | Elektromedik | GNATUS |  | EQUIPO (SN : 15040000165) | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-19 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | C Arm | Radiologi | S-MAM | PT. Satya Abadi Visimed | MQD-3F (SN Tube : 2147081) | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-19 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | BedSide Monitor | Radiologi | EMTEL | PT. Delta Mandiri Abadi | FX 3000MD (SN : 06182289) | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai
2025-12-19 | admin | RSUD dr. Fauziah Bireuen | Bireuen | MRI | Radiologi | GE | PT. IDS Med | SIGNA Creator (1,5 Tesla) Helium berkurang menjadi 53,33% | Bisa Dipakai | Garansi Habis |  |  | Bisa Dipakai