## Sheet1
tanggal_input | input_by | nama_rs | lokasi | nama_alkes | kategori | merek | nama_penyedia | tipe_model | grade_kerusakan | kondisi_kontrak | respon_penyedia | tindakan_penyedia | status_perbaikan | keterangan_lain | rtl
2025-12-09 | admin | RSUD dr. Zubir Mahmud Idi | Kab Aceh Timur/Idi Timur | CT Scan | Radiologi | GE Brivo XR575 | PT GE OPERATIONS INDONESIA | MX200CT III / 5401074 | Rusak Berat |  | Datang |  |  | error
2025-12-20 | admin | RSUD dr. Zubir Mahmud Idi | Kab Aceh Timur/Idi Timur | X-Ray CT Scan | Radiologi | GE | PT GE OPERATIONS INDONESIA | Revolution EVO | Rusak Ringan |  | Datang |  | Harus Diganti (BAP) | Belum ada konfirmasi terkait proses lanjutan perbaikan alat
2025-12-20 | admin | RSUD dr. Zubir Mahmud Idi | Kab Aceh Timur/Idi Timur | UPS | Penunjang | MAKELSAN | PT GE OPERATIONS INDONESIA | LT 33010 | Rusak Ringan |  | Datang
2025-12-20 | admin | RSUD dr. Zubir Mahmud Idi | Kab Aceh Timur/Idi Timur | UPS | Penunjang | MAKELSAN | PT GE OPERATIONS INDONESIA | LT 33010 | Rusak Ringan |  | Datang
2025-12-20 | admin | RSUD dr. Zubir Mahmud Idi | Kab Aceh Timur/Idi Timur | UPS | Penunjang | MAKELSAN | PT GE OPERATIONS INDONESIA | LT 33010 | Rusak Ringan |  | Datang
2025-12-20 | admin | RSUD dr. Zubir Mahmud Idi | Kab Aceh Timur/Idi Timur | EKG Monitor | Elektromedik | BTL | PT GE OPERATIONS INDONESIA | BTL-08LC | Bisa Dipakai |  | Datang